## BUDOWA UJĘCIA WODY I SUW
NR pozycji | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość całkowita
a | b | c | d | e | g = (d x e)
Kalkulacja kosztów (dokument pomocniczy)
Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kamienica - ujęcie wody oraz stacja uzdatniania wody w miejscowości Zasadne
1 | Kompletna dokumentacja projektowa (projekty budowalne, projekty wykonawcze, nadzór autorski) | kpl | 1
2 | Ułożenie instalacji międzyobiektowych wody, kanalizacji, energetycznych i sterowniczych całość wraz z uzbrojeniem i wykonaniem wykopów, deskowania, podsypki, obsypki, zasypu, odwozu nadmiaru ziemi na składowisko, oraz rozbiórki i odbudowy nawierzchni dróg. W koszcie pozycji próby szczelności i dezynfekcja. | kpl | 1
3 | Roboty budowlane w korycie potoku Zasadne - budowa ujęcia w tym wraz z drenażem ujęcia i zwykonaniem prac: zabezpieczeniem przepływu wody w potoku, ubezpieczeniem koryta, uporządkowaniem terenu robót | kpl | 1
4 | Dostawa i montaż zbiornika studni kontrolnej, montaż studni betonowej prefabrykowanej o średnicy 1500mm łączonej na uszczelki z włazem żeliwnym i wyposażeniem technologicznym wraz z wykonaniem prac: pomiarowych, wykopu, odwodnienia, deskowania, podsypki, zasypu, odwozu nadmiaru ziemi na składowisko; oraz rozbiórki i odbudowy nawierzchni dróg. | kpl | 1
5 | Dostawa i montaż zbiornika studni osadnikowej, montaż studni betonowej prefabrykowanej o średnicy 2500mm łączonej na uszczelki z włazem żeliwnym iwraz z wykonaniem prac: pomiarowych, wykopu, odwodnienia, deskowania, podsypki, zasypu | kpl | 1
6 | Dostawa i montaż zbiornika pompowni wody surowej, montaż studni betonowej prefabrykowanej o średnicy 1500mm łączonej na uszczelki z włazem żeliwnym i wyposażeniem technologicznym wraz z wykonaniem prac: pomiarowych, wykopu, odwodnienia, deskowania, podsypki, zasypu | kpl | 1
7 | Budowa budynku SUW, w tym dostawa i montaż urządzeń i instalacji technologicznych, wentylacji, ogrzewania, wody, kanalizacji i energetycznych (zasilajacych i sterowniczych), z robotami - pomiarowymi, wykopami, odwodnienia, deskowania, podsypki, zasypu | m2 | 150
8 | Budowa zbiorników wody pitnej, w tym dostawa i montaż urządzeń i instalacji technologicznych i energetycznych (zasilajacych i sterowniczych), z robotami - pomiarowymi, wykopami, odwodnienia, deskowania, podsypki, zasypu. 2 komory | kpl | 2
9 | Ukształtowanie i zagospdoarowanie ujęcia i SUW, w tym budowa dróg, ogrodzeń, zabezpieczenie skarp działki SUW | kpl | 1
10 | Dokumentacja powykonawcza | kpl | 1
RAZEM |  |  |  |  | 0