ZP.271.15.2025

Załącznik nr 6.2 do SWZ

Minimalne wymagania dla wodomierza

| L.p. | Minimalne wymagania techniczno użytkowe | Wartość parametru oferowanego pojazdu (wpisać parametr, rozwiązanie techniczne, lub spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczenie (medium) – zimna woda | Spełnia/Nie spełnia |
| 2. | Wodomierz śrubowy | Spełnia/Nie spełnia |
| 3. | Wodomierz suchobieżny z poziomą osią wirnika, równoległą do przewodów wodociągowych | Spełnia/Nie spełnia |
| 4. | Wodomierz przystosowany do współpracy z nadajnikami impulsowymi i systemami zdalnego odczytu | Spełnia/Nie spełnia |
| 5. | Średnica nominalna – DN100 | Spełnia/Nie spełnia |
| 6. | Rodzaj przyłącza – kołnierzowe | Spełnia/Nie spełnia |
| 7. | Temperatura medium - do 30 o C | Spełnia/Nie spełnia |
| 8. | Długość z zabudowy (L) -250 mm | Spełnia/Nie spełnia |
| 9. | Przepływ nominalny (Q3) – 1,60 m3/h 160 m3/h | Spełnia/Nie spełnia |
| 10. | Wykonanie z pokrywą | Spełnia/Nie spełnia |
| 11. | Klasa dokładności – R200 | Spełnia/Nie spełnia |
| 12. | Możliwość zdalnego odczytu | Spełnia/Nie spełnia |
| 13. | Uszczelki, śruby, redukcje 160/100, 100/65 | Spełnia/Nie spełnia |
| 14. | Stan: fabrycznie nowy | Spełnia/Nie spełnia |

Podpisano kwalifikowanym podpisem

elektronicznym osób/osoby wskazanych

w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo